**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**ul. Emila Godlewskiego 11**

**29-105 Krasocin**

**Regon 260414007**

**NIP 609-006-08--87**

**Telefon: 41 39 17 382**

**Faks: 41 39 17 382**

**E-mail:** [**zgk@krasocin.com.pl**](mailto:zgk@krasocin.com.pl)

**www zgkkrasocin.pl**

**Bank: BS Włoszczowa O/Krasocin Nr konta: 73 8525 0002 0010 0120 1410** **0001**

**Zakład Gospodarki Komunalnej**

**PN. „****ZAKUP ARMATURY WODOCIĄGOWEJ DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W OSTRA GÓRKA”**

**1. INFORMACJE OGÓLNE:**

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów PZP.

**2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup armatury wodociągowej do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ostra Górka gmina Krasocin zgodnie z poniższą specyfikacją:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość |
| 1 | Rura PE 90 PN 10 SDR 11 dł 12m | szt | 14 |
| 2 | Trójnik kołnierzowy sfero 80/80 | szt | 2 |
| 3 | Zasuwa 80 sfero PN10 | szt | 2 |
| 4 | Króciec stalowy dwukołnierzowy DN 80 L-800 mm sfero | szt | 1 |
| 5 | Obudowa teleskopowa | szt | 2 |
| 6 | Skrzynka uliczna do obudowy | szt | 2 |
| 7 | Kolano stopowe PN10 sfero | szt | 1 |
| 8 | Nasuwka PVC DN 90 | szt | 1 |
| 9 | Króciec jednokołnierzowy DN 80 dł. 30 | szt | 1 |
| 10 | Kolano zgrzewane 67 | szt | 1 |
| 11 | Uszczelki gumowe 80 mm | szt | 20 |
| 12 | Hydrant nadziemny PN 10 sfero akwa | szt | 1 |
| 13 | Tuleja kołnierzowa PE DN 90 | szt | 2 |
| 14 | Kołnierz luźny DN 80 | szt | 2 |
| 15 | Zestaw przyłączeniowy do rur miękkich NWZ 90/40 domex | szt | 1 |
| 16 | Taśma ostrzegawcza niebieska 200 m | szt | 1 |
| 17 | Śruby M16x90 z nakrętkami i podkładkami | szt | 50 |
| 18 | Słupek betonowy | szt | 2 |

**3.TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY:** od dnia podpisania do **30 kwietnia 2020 r**.

**4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferty należy przesłać (złożyć) w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie, lub przesłać na adres: ul. Emila Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin w terminie do dnia   
   **25 marca 2020 r. (do godz. 14:00)**
2. Osoba do kontaktu: Dariusz Sobczyk – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej tel. 41 39 17 382.

**5. OCENA OFERT**

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Cena ofertowa – 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę.
3. Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – Zakład zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

**6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferta musi zawierać:

1. Pełną nazwę oferenta,

1. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,
2. Cenę oferty przedstawioną jako cena netto, podatek VAT i cena brutto w PLN.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny, bądź opisany pieczątkami imiennymi.

**7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie.

**8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

30 dni od terminu składania ofert.

**9. ZAŁĄCZNIKI**

1. Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego,
2. Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy